Hauptstrasse 25/27 Kleve

# Situatie

- 7 appartementen met elk een meterkast  bij Stadtwerke Kleve, op naam van huurder.

- Huis nr. 25 meterkast  Stadtwerke Kleve op naam van eigenaar (Herbrand)

- Huis nr. 27 meterkast  Stadtwerke Kleve op naam van eigenaar (Herbrand)

- 1 groot zonnepaneel park, uitbreidbaar, echter op te delen in stukken van 6 a 12 panelen.

- Terug lever vergoeding in Duitsland +/- 0,08 euro per kWh.

- Installatie: kan door huiseigenaar gedaan worden

- Aansluiting aan meterkast moet door gecertificeerd persoon gebeuren

  - Bedrijf waar zoon van Mario werkt

- Opstal Verzekering : die moeten we gaan waarschuwen en eventueel polis aanpassen

- Elke bewoner die er gebruik van gaat maken moet zich aanmelden als zonnepaneel gebruiker

- Nr 25 en Nr 27 zijn reeds aangemeld (nakijken)

Volgens de wet, vermoeden we,  kan een bewoner alleen elektra krijgen van zijn eigen zonnepanelen, en dus van zijn eigen omvormer.  Is dit zo in Nederland? Is dit zo in Duitsland?

Idee

- Bedrijf van zoon van Mario moet betrokken worden

- Meterkast op nr 27 opheffen en aansluitingen op Meterkast nr 25.

- Breid zonnepanelen uit tot bijvoorbeeld 60 panelen of meer.

- 7 x 6 panelen met 7 omvormers

- Rest 20 panelen op 1 omvormer

- Contract maken met bewoner

  - bewoner wordt gevraagd mee te doen en moet elke maand extra betalen vooraf.

  - Bewoner doet mee: omvormer wordt aangesloten op zijn meterkast

  - Bewoner doet niet mee: omvormer wordt aangesloten op nr. 25

  - Betaald bewoner niet na 2 aanmaningen, dan wordt zijn omvormer op algemene Meterkast aangesloten

- Nr 25 levert teveel stroom terug aan Stadtwerke Kleve

Toekomst:

- Nr 25 gaat een warmtepomp aansturen (samen met Hermsen)

- Nr 25 krijgt een accupakket

- Als regels versoepelt worden (virtueel netwerk) kan er intelligentie ingebouwd worden.